附件2

2024年饲料质量安全监督抽检工作规范

为了规范饲料质量安全监督抽检行为，提高工作质量和效率，确保2024年度全省饲料质量监督抽检计划顺利实施，特制定本规范。

一、抽样工作

# （一）抽样要求

1.抽样单位要根据监督抽检计划精心组织，抽样前对抽样人员进行相关法律、法规、文件、抽样标准等培训。

2.抽样人员必须到现场抽样，现场抽样人员不得少于2人。

3.抽样前应核查被抽样企业的许可证明文件及执行标准。对非法生产的企业，生产、经营未经批准的产品，无标生产或执行无效标准的行为依法进行查处，不再抽取样品。

4.被抽样生产企业所有被抽产品的库存不得低于该企业上年的日均产量，且单一产品库存量不得低于1吨，否则不得抽取样品。

5.所抽样品须是被抽样生产企业自检合格产品（养殖者自配料除外），并在规定的保质期内，同时满足检测和异议期要求的时效。为确保在保质期内完成检测，各地抽样后应及时送检测单位完成样品交接。

6.抽取牛羊饲料时应注意，其产品标签上标明产品中添加了乳及乳制品的，不得抽取样品。

7.抽样方法按照GB/T14699-2023《饲料 采样》标准进行。

# （二）抽样程序

1．抽样人员应主动出示抽样文件和工作证件。

2．抽样人员应按程序进行采样、分样、编号、封样和留样。包装好的样品应密封，防止样品在运输和交接过程中交叉污染和包装破损。

3．抽样人员登录“四川省饲料/畜产品监测管理系统”（网址http://sc.feedall.com.cn/login.jsp）或者四川饲料监管移动终端抽样APP（移动终端抽样APP下载二维码附后）填写抽样单（样品编号自动生成，无需填写），抽样单信息应完整、准确，可追溯。抽样人员和被抽样单位双方须对样品及抽样单信息进行核实，确认无误后双方共同在抽样单上签字（盖章）或电子签名及印章确认。抽样单一式三份，第一份交检测单位，第二份留被抽样单位，第三份由抽样单位保存。样品标签（包括检测样品标签1张，留样标签2张）、封条和抽样单均可使用打印机（或便携式打印机）打印。

4．抽样人员应将每个样品分为三份（一份为检样，两份为留样），每份原则上不少于500g（固体）或者300mL（液体）并分别封样，其中一份留样交被抽样单位留存，另两份样品送检测单位，送样时须将检样和留样区分开。

5．抽样人员应向被抽样单位索取产品标签（养殖环节自配料除外），产品标签需经被抽样单位盖章确认。在生产环节抽样时，若抽取的产品执行企业标准，除索取产品标签外，还应向企业索取现行有效的企业标准文本复印件，在标准文本中标明对应的被抽产品的商品名称，并盖章确认。每个样品须附抽样相关资料（抽样单原件及复印件、产品标签、企业标准文本复印件）并装订后交检测单位。

6．抽样人员在抽样过程中，应全面了解被抽样单位的生产、经营、管理方面的情况，为管理部门提供参考信息。

# （三）拒抽处理

对于拒绝抽样的单位，抽样人员应耐心做好工作，宣讲有关规定，并阐明拒抽后果。如仍然不配合抽样工作的，抽样人员应书面记录当时的情况，内容包括：单位名称、拟抽取样品名称、拒绝理由、时间、地点、现场人员等。抽样人员须在书面记录材料上签字并交检测单位，其产品按不合格处理。

二、检测工作

# （一）样品交接与处理

1．各抽样单位完成抽样数量后应及时送检测单位办理样品移交手续，移交时应确保所抽样品距离保质期到期不少于30天。

2．办理样品移交手续时，送样单位应提供样品清单，检测单位接样人员应根据样品清单逐一核对样品编号、数量、封样状态及抽样相关资料等，核对无误后填写样品交接单，办理样品入库，及时安排样品检测工作。

3．每个样品制备、处理所使用的粉碎机应认真清洁干净后方可再次使用，确保不造成交叉污染。

# （二）检测要求

1．检测方法应按“监督抽检计划”中规定的相关标准执行。

2．检测准备

（1）检测人员应熟悉被检样品的检测方法标准，经培训、考核合格后，持证上岗。

（2）检测用仪器设备应在检定有效期内；试剂和标准物质应在有效期内；实验环境条件应符合检测要求。

3．检测过程控制

（1）在每个检测批次中应加入内控样品、参考物质或标准物质进行质量控制。

（2）认真填写检测原始记录，字迹工整、清晰，信息齐全。

（3）准确使用计算公式、计量单位和相关符号，计算结果允许误差应符合标准规定，保证数据处理和计算无误。

（4）对筛选出的疑似阳性样品应进行确证。

（5）检测过程中发生异常情况（如停水、停电、仪器故障、环境变化等）有可能影响检验结果的应按要求复检。

# （三）结果处置

1.检测单位在上报检验结果前，应将检验结果通知被检单位。

2.检测单位对不合格产品检验报告的发送应进行跟踪，确认检验报告送达被检单位。

# （四）异议处理

被检单位对检验结果有异议的，应当在接收到《检验报告》之日起5日内，向检测单位提出书面异议申请，逾期未提出异议的，视为认可检验结果。检测单位收到被检单位异议申请后，应当在10日内作出答复。

三、工作纪律

（一）抽样和检测单位不得借监督抽检工作开展有偿活动。

（二）抽样和检测单位不得向被检单位收取抽检费用。

（三）对有关抽样方案、被抽样单位名单等具体安排应严格保密。任何人不得泄露给任务下达部门以外的单位和个人。检测人员在检验结果正式报出之前不得向检测单位以外的第三方透露检验结果。

（四）已封样品在送达检测单位交接完成之前，任何人不得擅自开封或更换，否则该样品作废，并追究相关人员的责任。

（五）如发现抽样人员抽样行为不规范，应立即停止有关抽样人员的抽样工作，并按有关规定及时纠正。

（六）检测人员不得编造、更改检测数据。

（七）抽样人员应衣着整齐，态度端正，秉公办事，严格执法，树立良好形象。

四川饲料监管移动终端抽样APP下载二维码

(可采用浏览器或者QQ扫描下载)