附件1

实验室仪器维修维护服务技术要求
1、仪器清单
	序号
	仪器名称
	仪器品牌
	仪器型号
	数量
	服务内容

	1
	三重四极杆    液质联用仪
	安捷伦
	1290 infinityⅡ-6495
	1
	年度维保+

预防性维护

	2
	三重四极杆
气质联用仪
	安捷伦
	Intuvo 9000 GC Sytem-7000D GC/MS Triple Quad
	1
	年度维保+

预防性维护

	3
	三重四极杆    液质联用仪
	安捷伦
	G6430AA
	1
	年度维保+

预防性维护

	4
	氮气发生器
	东宇
	TJ60-97
	1
	年度维保+

预防性维护


2、年度维修维护服务要求
（1）合同期内不限次数上门服务（维修），费用包含在本次报价中。仪器出现故障，供应商在接到维修电话后，1小时内回复采购人，若需现场维修，工程师需在48-72小时内到达现场；在合同期内报修的问题，如在保修期内未完成，需延长维修时间，直至问题解决；在故障维修后协助完成一次仪器性能检查确认。 

（2）合同期内包含一年内一次全面的预防性维护保养，按照标准程序，为仪器进行预防性维护保养，彻底的清洗、除尘、润滑；更换原厂提供的工具包中的配件；采用标样进行操作确认，并记录检测结果。
（3）合同期内提供不定期巡检维护服务。至少包含以下内容：仪器系统检查；气密性检查；灵敏度检查；以仪器校正样品为标准，做仪器调整使其处于当前最佳工作状态；提前更换相应磨损部件。
*（4）合同期内仪器所有硬件损坏，均需免费更换，部分消耗品包含在内，可免费更换，所有更换的零部件均需保证原厂全新部件；
（5）每次服务需要详细记录并提供服务报告，有服务人员签字。
*（6）由仪器原厂工程师提供技术支持服务。
带*号技术参数为实质性响应，需完全符合招标技术要求。
附件2

四川省水产局购买实验室仪器维修维护服务项目
公开招标报名表
	单位名称
	联系人
	联系方式
	其他需要说明情况

	
	
	
	


